化学化工学院材料加工成型实训中心改造工程询价公告

根据需要，我校现对化学化工学院材料加工成型实训中心进行改造。依据国家法律法规和学校有关规定，决定对化学化工学院材料加工成型实训中心进行询价采购，热忱欢迎具备资质并对此意向的公司前来投标。

一、项目总览

项目名称：化学化工学院材料加工成型实训中心

项目内容：附后

项目地点：第一实验楼117与119室

项目预算（招标控制价）：70000元

二、合格投标人的资质条件：

1、投标人必须具备行政主管部门核发的经营资质，投标人提供执业资质、行政主管部门的备案原件验证及加盖公章的复印件。

2、投标人营业执照年检合格，投标人提供营业执照副本的复印件并加盖公章。

3、投标人须有装饰装修相关施工资质。

4、投标人须提交法定代表人（负责人）授权原件（如法定代表人委托他人签署投标文件，须提交法定代表人授权书），授权代表身份证原件和法定代表人身份证复印件。

5、如法定代表人亲自签署投标文件，须提交法定代表人身份证原件。

6、投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财务被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大事件问题的。

三、开标时投标人须提供以下资质材料供招标人验证：

1、经年检合格的企业营业执照副本复印件。

2、资质证书复印件。

3、法定代表人（负责人）授权书原件（如果法定代表人委托他人签署投标文件，则须提交法定代表人授权书），被授权人身份证原件，法定代表人身份证复印件。

4、法定代表人亲自签署投标文件的，须提交法定代表人身份证原件。

四、评标方式

本项目最低报价者为成交供应商。即在满足本招标公告所述所有条件的报价单位中选取最低报价单位为成交供应商，不认同的单位请勿报价。

各投标单位将本公告中第二、第三条所要求的资料、报价表等加盖公章并密封后在12月5日9：00前交至湖南文理学院逸夫楼A410室。

报价须知：本项目为全包干项目，报价为一次性报价，投标单位所报价格应包括税费、运输、安装等各项费用，学校不支付除报价表外的任何理由任何形式的费用。

五、联系方式

齐老师   联系电话：0736-7186063

六、投标须知

报名截止时间：12月5日9:00，过期视为无效报名。

12月5日9:00前持有效证件（营业执照、法人代表授权书和投标人身份证）复印件到湖南文理学院逸夫综合楼A410室报名。以上证件复印件须携带原件核对，不接受电话、网络、传真、邮件等其他形式的报名。

特此公告！

湖南文理学院招投标管理中心

2016年11月30日

| D.4 单位工程费用计算表(投标报价) (简易计税法) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 标段: 单位工程名称：湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 直接费用 | 1.1+1.2+1.3 |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中:取费人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 2 | 费用和利润 | 2.2+2.3+2.4 |  |  |  |
| 2.1 | 管理费 | 1.1.1 |  |  |  |
| 2.2 | 利润 | 1.1.1 |  |  |  |
| 2.3 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 规费 | 2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5 |  |  |  |
| 2.4.1 | 工程排污费 | 1+2.1+2.2+2.3 |  |  |  |
| 2.4.2 | 职工教育经费和工会经费 | 1.1 |  |  |  |
| 2.4.3 | 住房公积金 | 1.1 |  |  |  |
| 2.4.4 | 安全生产责任险 | 1+2.1+2.2+2.3 |  |  |  |
| 2.4.5 | 社会保险费 | 1+2.1+2.2+2.3 |  |  |  |
| 3 | 税前造价 | 1+2 |  |  |  |
| 4 | 应纳税额 | 3*税率 |  |  |  |
| 5 | 附加税费 | 4*费率 |  |  |  |
| 6 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 建安工程造价 |  | 3+4+5+6 |  |  |  |
| 注:1.采用简易计税法时,材料、机械台班单价均执行含税单价. 2.税前造价等于直接费用+费用和利润. 3.按附录F其他项目计价表列项计算汇总本项(详F.2).其中,材料(工程设备)暂估单价进入直接费用与综合单价,此处不重复汇总. 4.社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费. |  |  |  |  |  |

| E.2 单位工程工程量清单与造价表(投标报价) (简易计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 标段: 单位工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 税前造价 |  | 应纳税额 | 附加税费 |
|  |  | 装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  | m2 | 215.46 |  |  |  |  |  |  |
|  | B1-4 | 找平层 细石混凝土 30mm |  | 100m2 | 2.155 |  |  |  |  |  |  |
|  | B5-231 | 自流平地面 |  | 100m2 | 2.155 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | m2 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-74 | 铝合金门窗(成品)安装 推拉窗 |  | 100m2 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011610001001 | 木门窗拆除 |  | 樘 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-01067 | 拆除整樘门 |  | 10樘 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-01071 | 拆除整樘窗(10樘) |  | 10樘 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | m2 | 861.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | B5-198 | 刷乳胶漆 抹灰面 三遍 |  | 100m2 | 8.618 |  |  |  |  |  |  |
|  | B5-261 | 刮腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面 |  | 100m2 | 8.618 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.2 单位工程工程量清单与造价表(投标报价)(简易计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 标段: 单位工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前造价 |  | 应纳税额 | 附加税费 |
| 6 | 030412002001 | 防爆灯 200W |  | 套 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-1643 | 防爆灯 200W |  | 10套 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404035001 | 五孔插座 |  | 个 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-1690 | 五孔插座 |  | 10套 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-1654 | 照明开关 |  | 10套 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404018001 | 插座箱 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-268 | 插座箱 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404017001 | 配电箱600*800 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-270 | 配电箱600*800 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411001001 | 配管 PC50 |  | m | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-1153 | 配管 PC50 |  | 100m | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411001002 | 配管 PC32 |  | m | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-1151 | 配管 PC32 |  | 100m | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411001003 | 配管 PC25 |  | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.2 单位工程工程量清单与造价表(投标报价) (简易计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 标段: 单位工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前造价 |  | 应纳税额 | 附加税费 |
|  | C2-1150 | 配管 PC25 |  | 100m | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411003001 | 桥架 100*80 |  | m | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-552 | 桥架 100*80 |  | 10m | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411004001 | 配线 BV-10 |  | m | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-1211 | 管内穿线配线 BV-10 |  | 100m单线 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411004002 | 配线 BV-4 |  | m | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-1209 | 管内穿线配线 BV-4 |  | 100m单线 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-4*10 |  | m | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-627 | 电力电缆 YJV-4*10 |  | 100m | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-637 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404016001 | 控制箱 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2-270 | 控制箱 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.2 单位工程工程量清单与造价表(投标报价) (简易计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 标段: 单位工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前造价 | 应纳税额 | 附加税费 |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (简易计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 标段: 常德市2016年第4期市场价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页、共4页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价 (元) | 市场价(元) |  |  | 合价 (元) | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 含税 | 除税 |  |  |  |  |
| 1 | 00003 | 综合人工(装饰) | 工日 | 128.142 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 00004 | 综合人工(安装) | 工日 | 37.192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010232 | 地脚螺栓 M6～8×100 | 套 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010260 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010306 | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010321 | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 3.427 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010382 | 镀锌铁丝 13#～17# | kg | 0.658 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010387 | 镀锌铁丝 18#～22# | kg | 0.328 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010452 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010555 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010638 | 焊锡丝 | kg | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011325 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 020107 | 塑料带 20mm×40m | kg | 0.224 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 020138 | 塑料手套 ST型 | 个 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 020170 | 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.078 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 020252 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030148 | 木螺钉 Φ2～4×6～65 | 10个 | 0.832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040015 | 白水泥 | kg | 258.552 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040021 | 玻璃胶350g | 支 | 22.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040087 | 砾石 10mm | m3 | 5.353 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040139 | 水泥 32.5级 | kg | 2900.997 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本 页 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.单位工程、单项工程、建设项目通用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.采用一般计税法时，市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (简易计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 标段: 常德市2016年第4期市场价 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页、共4页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价 (元) | 市场价(元) |  | 合价 (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 含税 | 除税 |  |  |
| 22 | 040204 | 中净砂 | m3 | 3.134 |  |  |  |  |  |
| 23 | 060115 | 平板玻璃 5mm | m2 | 45.60 |  |  |  |  |  |
| 24 | 090031 | 铝合金推拉窗 (不含玻璃) | m2 | 45.60 |  |  |  |  |  |
| 25 | 110002 | 107胶 | kg | 143.712 |  |  |  |  |  |
| 26 | 110034 | 胶合剂 | kg | 0.085 |  |  |  |  |  |
| 27 | 110055 | 密封油膏 | kg | 17.28 |  |  |  |  |  |
| 28 | 110109 | 调和漆 | kg | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 29 | 110124 | 酚醛磁漆 (各种颜色) | kg | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 30 | 110127 | 酚醛防锈漆 (各种颜色) | kg | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 31 | 110131 | 封闭乳胶底涂料 | kg | 43.092 |  |  |  |  |  |
| 32 | 110184 | 乳胶漆 | kg | 305.35 |  |  |  |  |  |
| 33 | 110193 | 水性绒面涂料面漆 | kg | 258.552 |  |  |  |  |  |
| 34 | 110194 | 水性绒面涂料中涂层 | kg | 215.46 |  |  |  |  |  |
| 35 | 120171 | 汽油 | kg | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 36 | 140323 | 塑料软管 | kg | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 37 | 150074 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 26.208 |  |  |  |  |  |
| 38 | 150203 | 固定卡子 3×80 | 套 | 4.12 |  |  |  |  |  |
| 39 | 200002 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 6.72 |  |  |  |  |  |
| 40 | 22035-202~1 | 插座箱 | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 41 | 22035-202~2 | 配电箱600*800 | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 42 | 22035-202~3 | 控制箱 | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 43 | 240045 | 塑料绝缘线 BV-1.5mm2 | m | 1.22 |  |  |  |  |  |
|  | 本 页 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.单位工程、单项工程、建设项目通用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.采用一般计税法时，市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (简易计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 标段: 常德市2016年第4期市场价 |  |  |  |  |  |  |  | 第3页、共4页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价 (元) | 市场价(元) |  | 合价 (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 含税 | 除税 |  |  |
| 44 | 240050 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 12.208 |  |  |  |  |  |
| 45 | 240067 | 橡皮绝缘线 BX-2.5 | m | 24.741 |  |  |  |  |  |
| 46 | 250024 | 接地线 5.5～16mm2 | m | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 47 | 250029 | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 48 | 250032 | 裸铜线 6mm2 | kg | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 49 | 260039 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 50 | 260041 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 51 | 260044 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 52 | 260050 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 7.52 |  |  |  |  |  |
| 53 | 260053 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 54 | 320083 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 55 | 320118 | 砂轮片 Φ100 | 片 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 56 | 320122 | 砂轮片 Φ400 | 片 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 57 | 320141 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 58 | 320202 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 30.035 |  |  |  |  |  |
| 59 | 410027 | 棉纱 | kg | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 60 | 410164 | 电 | kW¡¤h | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 61 | 410176 | 电力复合酯 一级 | kg | 0.048 |  |  |  |  |  |
| 62 | 410462 | 棉纱头 | kg | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 63 | 410522 | 其他材料费 | 元 | 25.646 |  |  |  |  |  |
| 64 | 410649 | 水 | m3 | 2.663 |  |  |  |  |  |
| 65 | J10-12 | 电动空气压缩机 排气量1m3/min 小 | 台班 | 2.37 |  |  |  |  |  |
|  | 本 页 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.单位工程、单项工程、建设项目通用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.采用一般计税法时，市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (简易计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:湖南文理学院材料加工成型实训中心改造预算 标段: 常德市2016年第4期市场价 |  |  |  |  |  |  |  | 第4页、共4页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价 (元) | 市场价(元) |  | 合价 (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 含税 | 除税 |  |  |
| 66 | J3-17 | 汽车式起重机 提升质量5t 中 | 台班 | 0.014 |  |  |  |  |  |
| 67 | J4-5 | 载货汽车 装载质量5t 中 | 台班 | 0.094 |  |  |  |  |  |
| 68 | J6-6 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量350L 小 | 台班 | 0.646 |  |  |  |  |  |
| 69 | J7-106 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm 小 | 台班 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 70 | J7-114 | 电锤 520W 小 | 台班 | 5.971 |  |  |  |  |  |
| 71 | XS100002 | 综合人工 | 工日 | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 72 | ZC00003 | 盖板 | m | 40.20 |  |  |  |  |  |
| 73 | ZC00012~1 | 照明开关 | 只 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 74 | ZC00013~1 | PC50 | m | 31.80 |  |  |  |  |  |
| 75 | ZC00013~2 | PC32 | m | 42.40 |  |  |  |  |  |
| 76 | ZC00013~3 | PC25 | m | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 77 | ZC00014~1 | 套接管50 | m | 0.621 |  |  |  |  |  |
| 78 | ZC00014~2 | 套接管25 | m | 1.096 |  |  |  |  |  |
| 79 | ZC00021~1 | 五孔插座 | 套 | 16.32 |  |  |  |  |  |
| 80 | ZC00028~1 | 防爆灯 200W | 套 | 9.09 |  |  |  |  |  |
| 81 | ZC00039~1 | BV-10 | m | 210.00 |  |  |  |  |  |
| 82 | ZC00039~2 | BV-4 | m | 420.00 |  |  |  |  |  |
| 83 | ZC03028~1 | 桥架 100*80 | m | 40.20 |  |  |  |  |  |
| 84 | ZC03029-5~1 | YJV-4*10 | m | 141.40 |  |  |  |  |  |
|  | 本 页 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.单位工程、单项工程、建设项目通用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.采用一般计税法时，市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |