
斑马鱼养殖系统采购招标公告
根据需要，我校拟对斑马鱼养殖系统设备进行采购。依据国家法律法规和学校有关规定，决定对该项目实行公开招标。
一、项目总览

1、项目名称：斑马鱼养殖系统设备采购
2、项目内容：清单、参数附后
3、招标编号：WLZBHW2017007
4、项目预算：18.4万元

二、联系方式
潘老师   联系电话：0736-7186063
三、投标须知
    1、报名截止时间：2017年3月6日。过期视为无效报名。

●现场报名方式：2017年3月6日前持有效证件（营业执照、法人代表授权书和投标人身份证）复印件到湖南文理学院招投标管理中心（A410）报名或。
●通过电子邮件报名方式：2017年3月6日前将上述有效证件的扫描件发送到以下邮箱（4145314@qq.com），审核通过后获得投标资格。
2、获取招标文件办法：

招标文件直接通过网络下载。进入湖南文理学院主页——招投标管理中心页面——招标公告中查询项目具体内容。

网站地址：http://ztb.huas.cn/
特此公告！

 

 

                                            湖南文理学院招投标管理中心
                                            2017年2月28日

湖南文理学院

※斑马鱼养殖系统设备采购
招

标

文

件

发标单位：招投标管理中心
编    号：WLZBHW2017007
发标时间：2017年2月28日
我校拟对斑马鱼养殖系统设备进行招标采购，根据《中华人民共和国招标投标法》和我校有关规定，决定采用公开招标方式选择供货单位。欢迎有意向且符合条件的单位参加采购投标。

一、项目概况

1、项目名称：斑马鱼养殖系统设备采购
2、项目内容：清单、参数附后
3、招标编号：WLZBHW2017007
4、项目预算：18.4万元

二、联系方式

潘老师   联系电话：0736-7186063
三、投标须知

（一）、本项目招标方式：公开招标

（二）、投标人资格
1、基本资格条件：
（1）、依法成立的法人或其它组织；
（2）、具有独立承担民事责任的能力；
（3）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法纳税的良好记录；
（4）、近三年内在经营活动中没有违法记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（5）、投标人须提供合法有效的营业执照、税务登记证（国税或地税）、企业组织机构代码证；
（6）、产品须符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准；

（7）投标人参加本次采购活动的信誉承诺书。
2、特定资格条件：无
（三）、投标保证金

1、保证金数额：1800元
2、缴纳方式：请转账或到湖南文理学院财务处（逸夫楼A105）现场刷卡的方式缴纳（转账请从公司账户转出），并注明所投标的项目名称。账户名：湖南文理学院      开户行：常德市工商银行三岔路支行
账  号： 1908070709020111819
3、缴纳时间：递交响应文件截止时间前一天的17:00以前，以银行到帐时间为准
4、未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。
（四）、无效投标的规定
投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
1、应交未交投标保证金或金额不足；
2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
3、参加采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的
4、不具备投标人资格条件要求；

①《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；②招标文件规定的投标人特定资格条件。

5、不满足以下规定的实质性要求的；
①本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。②除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
6、投标报价超过采购项目预算的；
7、投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
8、投标有效期不足的；
9、不符合法律、法规和招标文件规定的。
（五）、项目工期：合同签定后30天内交货，并安装调试合格
（六）、投标有效期90日（日历日）

（七）、违约责任：投标人开标后无正当理由撤出投标，所交保证金不予退还。

（八）、其他：参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理。

四、投标书的签署及规定

1、投标单位必须按本招标书的要求编制投标书，字迹清楚，标书要求一份正本，肆份副本，且封口加盖单位公章；

2、投标方如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受；

3、投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表签字或由法人代表正式授权的投标人代签字。

五、投标文件编制

（一）、投标文件的组成（格式附后）
投标承诺书、投标报价表、规格响应表、技术偏差表、投标保证金、投标货物符合招标文件规定的证明文件、质量保证及售后服务承诺书、主要经营业绩（附购销合同）、投标人财务经营情况、投标资格证明文件原件（含营业执照副本、税务登记证、法人代表授权书>、法人代表身份证复印件等，其中证明文件须加盖公司公章、法人代表授权书（需法人代表签字并加盖公章）、主要产品的授权书(必须为原件)与详细资料及实物图片、以及投标人认为需要加以说明的其他内容）；
（参数内带“★”为必须满足项，必须逐条完全响应，否则视为没有响应标书，做为废标处理）。
所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章。

（二）、投标人应将投标文件正本、副本分开装袋密封，并在封皮上注明“正本”、“副本”字样；
（三）、正副本封皮均应注明以下内容：
1、写明项目名称、招标编号、投标人名称并于袋口密封处加盖骑缝章；

2、注明“开标时启封”的字样。

（四）投标报价

1、除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

2、投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

3、投标单位成本、人工、税费、运输、安装、辅材、利润等因素，应包含在货物报价中，且总报价为全额包干价，学校不另支付中标价之外任何费用；

4、投标方对每一项目只允许有一个一次性报价，赠送部分不列入报价且不作为评标依据。

5、投标方需注明每个分项目的价格并最后报出总价；

6、投标总价以大写数字为准，单项以单价为准；

7、投标方需按招标方所列物资设备的序号制表填列，不得自行编制序号,也不能有漏项。

六、投标文件的密封和标记

1、投标方应将投标文件用密封袋分别密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章；

2、投标文件需提供书面方式和电子档（U盘）各一份，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其他计算机网络技术的投标一概不予接受；

3、密封后于2017年3月13日15:00前送达湖南文理学院招投标管理中心（A410），过时未到者作为弃权。

七、开标、评标、定标

1、开标时间：2017年3月13日15:00
2、开标地点：湖南文理学院湖南文理学院招投标管理中心（A407）

3、评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则；

4、评标定标方法：

招标方根据学校有关规定，结合学校实际情况，综合考虑投标方的业绩、资质、售后服务承诺、投标金额及投标产品的知名度和性能等评标方式采用综合评标法确定中标单位。在符合招标要求的情况下，原则上低价中标(不保证最低价格中标)。招标方无须解释不中标原因，不认同的厂商请勿投标。
权数取值表
	序号
	项     目
	权        数

	1
	投标报价
	0.5

	2
	技术部分
	0.3

	3
	商务部分
	0.2


评分标准
	类别
	计分因素
	权值
	评分标准
	评分

	价格

部分
	投标报价
	50
	资质审查合格、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×投标报价权重
	

	技术

部分
	对招标文件技术要求响应程度
	20
	投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。
设备功能、技术指标项目满足招标需求的，得20分，技术参数部分缺项或负偏离，每项扣2分。
	

	
	产品性能、质量、方案的整体评价 
	10 
	专家根据各投标人提供的投标文件，所投产品性能指标满足招标文件要求、质量良好、各项方案和措施完善，优秀的计8-10分，良好的计4-7分，一般计1-3分。
	

	商务

部分
	售后服务
	3
	投标单位为本项目提供专业服务团队，提交详细实施、售后服务、培训方案，由评委根据方案优劣计0-3分。
	

	
	
	2
	投标人在常德市内有售后服务机构的计2分，没有的计0分。（提供营业执照复印件，以2016年12月1日前为准）
	

	
	经营业绩
	10
	考察投标人在2014年12月至投标截止时间的类似项目业绩10万以上，一个计2分 ，最多计10分（提供中标通知书或完整的合同复印件）。
	

	
	标书编制
	3
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计3分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。
	

	
	财务状况
	2
	提供近6个月内开户银行出具的资信证明，无不良记录的记1分。没有提供或者资信证明过期或者有不良记录的或资信证明过期的均记0分。评委从投标公司资产总额、年营业收入、现金流量、综合实力等方面评价，认为实力雄厚的记1分；实力较强的记0.5分；实力一般的记0.2分。
	

	合计
	满分100分


(5) 我校无须向未中标单位解释未中标原因，也不退还投标文件。不认同的单位请勿投标。

（6）投标人在投标文件中还需提交信誉承诺书，并由法人签章并加盖单位公章后与投标文件一同密封、提交。未提交此承诺书的投标人取消其投标资格，投标文件不予评审。格式如下：
信誉承诺书
项目名称：

单位名称：

        我单位郑重承诺：

          1.我单位理解并认可本项目招标文件公布的所有内容（含更正公告、补充公告）；

2.我单位在近三年内无不良记录；

3.我单位提交的各项资料、投标报价真实有效；

4.我单位递交的投标文件中就本项目的各项投标承诺（不含上述三项），如我单位中标立即生效；

5.我单位在本项目招标活动中无违反国家、省市、学校法律法规、规章制度的行为。

承诺人（投标人）：XXXXXXXXX（加盖公章）

法人代表签章：

   年      月       日
投标人如有违反承诺书中任何一条，取消其投标资格；已中标的单位，学校废除其中标资格；已签订合同的，学校有权解除合同；已签订合同并开始实施的，学校有权终止合同。

同时学校保留追究其行政、法律责任的权力。

八、废标

招标采购时遇到下列情况将予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

2、投标人的报价均超过了我校采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

九、合同的签署
中标单位按我校要求在中标后3日内持本单位（或公司）营业执照原件及相关资质证明文件与校方正式签定合同。

十、产品供应

1、本项目所需产品均由中标单位供应，必须有产品合格证、出厂证明，待项目完工后进行验收。如发现假冒伪劣产品由供方调换为正品，并承担全部责任。

2、中标单位在项目实施过程中产生的一切费用由中标单位承担。

3、如中标单位供应的产品不符合需方验收规范要求，招标单位有权下令停止使用，造成损失的由中标单位负责，学校扣除履约保证金，并处以相应罚款。

4、不允许推延工期。延误工期学校扣除履约保证金。
斑马鱼养殖系统技术参数
	序号
	设备组件名称
	规格型号技术参数
	套/件数
	备注

	1
	不锈钢方管托架
	1、优质38系列＆2ZS材质，产品外观无明显的裂纹，焊接严实，无虚焊，颜色保持不锈钢原有纯正性状稳定。规格匹配。
★2、不锈钢方管，主体为国标型材38*25*1.5
3、4架制作、双面配置置放实验鱼缸，两架对接为一个主架饲养单位，共计两个饲养单位，两个饲养单位由一个主体循环灭菌等系统供给，动力由两组动力泵交换供给，供养各主架饲养单位配置一个。
4 、主架尺寸：1600×1200×2000（mm）
5 、验收合格以安装调试正常运行为标准。
	4
	

	2
	步梯
	1、优质25系列＆2ZS材质，产品外观无明显的裂纹，焊接严实，无虚焊，颜色保持不锈钢原有纯正性状稳定，踏步面板为板材。规格匹配。
★2 、不锈钢方管，主体为国标型材25*25*1.0
3、配置板材表面油漆保护。
4 、900×600×600
5 、验收合格以使用稳定方便为为标准。
	1
	

	3
	白玻璃缸
	1、优质5mm浮发白玻璃，保持玻璃原有的透明度，配置铝合金底框，底部设置连接回水孔。
★2、5mm白色玻璃缸500×250×350（mm），性状稳定，各粘接部位和连接处不能漏水。
3、验收合格与主题循环正常并不漏水为标准。
	48
	

	4
	白玻璃缸
	1、优质5mm浮发白玻璃，保持玻璃原有的透明度，配置铝合金底框，底部设置连接回水孔。
★2、5mm白色玻璃缸300×200×350（mm），性状稳定，各粘接部位和连接处不能漏水。
3、验收合格与主题循环正常并不漏水为标准。
	56
	

	5
	白玻璃缸
	1、优质5mm浮发白玻璃，保持玻璃原有的透明度，配置铝合金底框，底部设置连接回水孔。
★2、5mm白色玻璃缸250×200×300（mm），性状稳定，各粘接部位和连接处不能漏水。
3、验收合格与主题循环正常并不漏水为标准。

	56
	

	6
	水位控制装置
	1、优质PVC材料以及配件。
2、每个实验鱼缸配置一个，供160个。
3、配件按标准尺寸制作保证饲养鱼缸中水位稳定，不满缸，多余水经回水系统回到过滤循环系统中。
	160
	

	7
	给水系统
	1、优质PVC材料以及配件。
2、每个主架配置一套，供4套
3、保持各个实验鱼缸供水，供水由动力泵输送，标准为输送过程中不漏水并保持定量供给。
	4
	

	8
	回水系统
	1、优质PVC材料以及配件。
2、每个主架配置一套，供4套
3、保持各个鱼缸使用过的水流畅经回水系统回到过滤系统，自然流为主，标准为输送过程中不漏水并安全回到过滤系统中。
	4
	

	9
	应急供氧系统
	1、优质PVC材料以及配件充气软管沙头定量调节。
2、每个主架配置一套，供4套
3、保持各个实验鱼缸供氧气，氧气由充氧机组输送，标准为输送过程中不漏气并保持定量供给。
	4
	

	10
	清洗排污系统
	1、优质PVC材料以及配件。
2、每个主架配置一套，供4套（本系统含过滤系统以及灭菌系统等其它排污）
3、保持各个鱼缸以及各系统中的污水由室内排污水道排出，排污过程中不能漏水。
	4
	

	11
	过滤系统
	1、8mm塑料板焊接以及PVC、配件等
2、规格：2000×500×500（mm）
3、箱体配置循环管道，管控阀终端与动力泵连接
4、系统中配置多种过滤介质，以保持循环水流过过滤并增加水中溶氧。
	1
	

	12
	紫外灭菌系统
	1、8mm塑料板焊接以及石英紫外灯PVC、配件等
2、规格：400×500×500（mm）
3、箱体配置循环管道，管控与过滤系统连接并终端与动力泵连接
4、箱内配置6组紫外灯保证对流经水体消毒灭菌
5、通电在箱体外完成。

	1
	

	13
	自动控制调节温度装置
	1、优质防爆自动控制温度加热棒
2、配置6只500W
3、通电箱体外完成
	1
	

	14
	自动补水装置
	1、优质水位控制装置一套
2、用于过滤系统以及灭菌系统中失水补充以及水位控制。
	1
	

	15
	给水动力泵机组
	1、动力泵、控制阀、PVC管以及配件
2、配置2组220V、54千瓦、1T/t
3、交换使用
4、验收标准正常运行，不漏水。
	2
	

	16
	給氧机组
	1、充氧机、
2、2组，主架分配，給氧机组220V、0.25～0.75千瓦
3、验收标准供气正常，不漏气。
	2
	

	17
	溢水装置
	1、PVC管及配件等
2、保证过滤箱内多余水经由该装置到排污管道中排出室外
	1
	

	18
	丰莲虫孵化养殖系统
	成套件配置不锈钢架
	1
	

	19
	售后服务
	1、免费保修一年，设备终身免费维修，收取配件及耗材成本费。
2 、免费集中培训3人及以上；每年定期随访1-2次。
	
	

	20
	赠送
	2台斑马鱼不锈钢注射仪和一定数量的斑马鱼、青鳉用于系统的调试。
	
	


PAGE  

