经管学院光电显示屏采购询价公告
我校拟对经管学院光电显示屏进行采购。依据国家法律法规和学校有关规定，决定对该项目实行询价采购，热忱欢迎具备资质并对此意向的公司前来投标。
一、项目总览
项目名称：经管学院光电显示屏采购
项目内容：清单及参数附后 
项目预算（招标控制价）：93500元
项目编号：WLZBHW2017008
二、合格投标人的资质条件：
1、投标人必须具备行政主管部门核发的经营资质，投标人提供执业资质、行政主管部门的备案原件验证及加盖公章的复印件。
2、投标人营业执照年检合格，投标人提供营业执照副本的复印件并加盖公章。
3、投标人须提交法定代表人（负责人）授权原件（如法定代表人委托他人签署投标文件，须提交法定代表人授权书），授权代表身份证原件和法定代表人身份证复印件。
4、如法定代表人亲自签署投标文件，须提交法定代表人身份证原件。
5、投标人不得存在下列情形之一：
（1）被责令停业的；
（2）被暂停或取消投标资格的；
（3）财务被接管或冻结的；
（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大事件问题的。
三、参与本次询价采购的供货单位须提交的资料包括以下内容：

1、报价清单：区分单价、总价，总价须区分大小写；

2、经年检合格的企业营业执照副本复印件；资质证书复印件。
3、法定代表人（负责人）授权书原件（如果法定代表人委托他人签署投标文件，则须提交法定代表人授权书），被授权人身份证原件，法定代表人身份证复印件；法定代表人亲自签署投标文件的，须提交法定代表人身份证原件。
4、售后服务：保修年限、售后服务具体内容、售后服务联系方式、售后服务响应时间（即接到报修通知后到场维修的时限）。
四、询价方式及时间
询价方式：本项目采用最低价中标法确定成交单位。即在满足本询价公告所述所有条件的报价单位中选取最低报价单位为成交单位，不认同的单位请勿报价。
询价时间：各参与询价单位将本公告中第二、第三条所要求的资料、报价表等加盖公章并密封后在2017年4月5日10：00前交至湖南文理学院逸夫楼A410室。
报价须知：本项目为全包干项目，报价为一次性报价，投标单位所报价格应包括税费、运输、安装、售后等各项费用，学校不支付除报价表外的任何理由任何形式的费用。
五、联系方式
潘老师   联系电话：0736-7186063
六、询价须知
报名截止时间：2017年3月31日11：00，过期视为无效报名。
2017年3月31日11：00前持有效证件（营业执照、法人代表授权书和投标人身份证）复印件到湖南文理学院逸夫楼A410室报名，不接受电话、网络、传真、邮件等其他形式的报名。
特此公告！
                 湖南文理学院招投标管理中心
                                                 2017年3月28日
光电显示屏清单及参数

一、P10半户外单红  
西门入口处显示屏
尺寸：7.12（米）×0.56（米）

	序号
	项目名称
	参数及要求
	备注

	1
	P10半户外
	点间距(mm)：10mm；像素点组成：1R；模组尺寸(mm)：320×160；模组分辨率：32×16（点）；点密度(点/m2)：10000；亮度(cd/m2)：4000；可视距离(m)：5-100；峰值功耗(≤W/m2)：350；平均功耗(≤W/m2)：150；扫描方式：动态1/4扫描；驱动方式：恒压驱动；控制方式：异步控制；可视角度：水平≥120度，垂直上下≥120度；驱动电压(V)：5V；灰度等级：红256级；换帧速度：180(帧/秒) ；使用寿命：≥10万小时；盲点率：≤万分之二；工作电压：AC220V±15%? 50Hz；环境温度：-10℃～50℃；环境湿度：10％～90％RH；
	7.12（米）×0.56（米）

	2
	专用铝型材
	
	含

	3
	异步控制卡
	
	含

	4
	控制卡软件
	
	含

	5
	安装、调试费用
	
	含


二、室内3.75单红
学院会议室显示屏

尺寸：4.64（米）×0.536（米）

	序号
	设备名称
	数量
	参数要求
	备注

	1
	单红单元板
	45张
	点间距：4.75mm；像素点尺寸：直径3.75mm；像素点组成：1R ；模组尺寸(mm): 304×152 ；模组分辨率(长×宽) ：64点×32点；点密度(点/m2)：44320；亮度(cd/m2)：500；最佳视距(m)：4～12m；峰值功耗(≤W/m2)：500；平均功耗(≤W/m2)：300；扫描方式：动态1/16扫描；驱动方式：恒压驱动；控制方式：同步、异步控制；可视角度 ：120度（左右均可达60度）；驱动电压(V)：5V；灰度等级 ：红256级 ；换帧速度 ：≥60(帧/秒) ；屏幕寿命：≥10万小时 ；盲点率：≤万分之二 ；工作电压：AC220V±15%? 50Hz；环境温度：-10℃～50℃ ；环境湿度：10％～90％RH；
	

	2
	控制系统
	1张
	ZH-U5
	

	3
	转接板
	1张
	08转
	

	4
	电源
	8台
	
	

	5
	长排线
	3根
	
	

	6
	延长线
	1根
	
	

	7
	型材
	4.56m2支0.456m2支
	2.5cm
	

	8
	支架
	0.491m16支
	中厚
	

	9
	拐角
	4个
	
	

	10
	长电源线
	12M
	
	

	11
	螺丝
	大36小34
	
	


三、P5室内全彩显示屏
西附楼一楼大厅
尺寸： 5.54（米）×2.98（米）

	序号
	设备名称
	数量
	参数要求
	备注

	1
	P5室内全彩显示屏
	5.54（米）×2.98（米）
	单元板技术参数

像素点间距：5.0mm；输入电压：（直流）4.8-5.5V；像素构成：1R1G1B；单元板功率：≤20W；套件材料：聚碳酸脂；PC料像素密度：40000Dots/㎡；最大电流：4.A±0.1A；结构特点：灯驱合一；单元板分辨率： 64*32=2048 Dots；驱动方式：1/16恒流驱动；

箱体技术参数

简易快速拆装箱-铝转角规格（长*宽*厚）：约640mm*640mm*55mm；平均功耗：约150W；箱体分别率：128*128=16384 Dots；

屏体技术参数

亮度：≥640cd/㎡；亮度均匀性：＞0.95；屏幕水平视角：120±10度；屏幕垂直视角：120±10度；最佳视距：≥5.0m；盲点率：小于万分之三；使用环境：

系统控制参数

灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits；显示颜色：16777216种；换帧频率：≥60帧/秒；刷新频率：＜1000Hz(全灰度场)；控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；亮度调节：256级手动/自动；输入信号：DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV)
	

	2
	黑钛金框架和钢结构
	
	
	

	3
	单元板
	
	
	含

	4
	磁柱
	
	
	含

	5
	发送卡
	
	
	含

	6
	接收卡
	
	
	含

	7
	电源
	
	
	含

	8
	网线
	
	
	含

	9
	长排线
	
	
	含

	10
	电源线
	
	
	含

	11
	电脑
	
	独立显卡、带扩展槽
	

	12
	音响、功放
	
	
	

	13
	视屏处理器
	
	
	

	14
	综合布线
	
	
	

	15
	安装、调试
	
	
	含

	16
	壹年免费维修
	
	
	含


